## Slide 1
OKOSOTTHON RENDSZER TERVEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE
  Széll Dávid
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar, HIT Tanszék
  Konzulens: Schulcz Róbert, Budapest, 2025

## Slide 2
Önálló Laboratóriumi Projekt Célja
  Okosotthon rendszert kellett modellezni.
  Meg kellett tervezni egy megfelelő lakást a rendszerhez, majd feltölteni a lehetséges eszközökkel automatizációs lehetőségekkel.
  Egy fizikai modell elkészítése következett kartondobozból, falazattal.
  Telepíteni kellett az otthon okosításához szükséges rendszereket, kábelezést és mikrokontroller programozást.

## Slide 3
Loxone Okosotthon Megoldások
  Megismerkedés a Loxone okosotthon megoldásokat árusító cég eszközeivel.
  A Loxone Miniserver egy központi vezérlőegység, amely irányítani képes a hozzá kapcsolt okoseszközöket.
  A Loxone Config applikációval konfigurálható a Miniserver és a csatlakoztatott eszközök.
  Az eszközök két kategóriába sorolhatók: Tree (vezetékes) és Air (vezetékmentes).

## Slide 4
Loxone Eszközök és Automatizálási Példák
  Rengeteg eszköz közül választhat a vásárló, pl. fali kontrolpanelek, LED fényforrások, szelepvezérlők, elektromosautótöltők.
  A Loxone Config applikációban szobákhoz rendelhetők automatizálások.
  Példa: konyhai sütő bekapcsolásakor felkapcsolódnak a pult fölötti LED Ceiling Spotlight-ok.
  Példa: asztal alá helyezett Presence Sensor Air hatására felkapcsolódik az asztal fölötti csillár.

## Slide 5
Naptár Integráció Okosotthonokba
  A Naptárintegráció jó gondolat okosotthonok esetén, mivel tudható a felhasználó otthonléte.
  Lehet időzíteni a lakás hűtését vagy fűtését, és lekapcsolni fölösleges áramfogyasztókat.
  A Home Assistant az egyik legnépszerűbb Open Source alkalmazás okosotthonok vezérlésére.
  A Google O2A által nyújtott Naptár import segítségével automatizálások írhatók naptáreseményekre.

## Slide 6
Saját Okosotthon Modell Tervezése
  Az alaprajz tervezése a Planner5D online felületen történt.
  Cél volt, hogy minden átlagos házban előforduló szobából legyen egy darab (nappali, garázs, dolgozószoba, előszoba, hálószoba, fürdő, amerikai konyha).
  A lakás alapjául egy kartondoboz szolgált, a szobák falai kartondobozból készültek.
  Tervezett okoseszközök: mozgásérzékelők minden szobában, távolról vezérelhető redőnyök az ablakoknál.

## Slide 7
Szobaspecifikus Okoseszközök és Funkciók
  Előszoba: központi vezérlőpanel, riasztó berendezés, okosotthont vezérlő központi elektronika.
  Dolgozószoba: dolgozóasztal érzékeli a leülést, elindítva a munkaprogramot (fények, hűtés/fűtés beállítása).
  Garázs: telefonról irányítható garázskapu, elektromosautótöltő.
  Nappali: házimozirendszer kapcsolja a mozi módot a TV bekapcsolásakor, asztaloknál érzékelők kapcsolják a lámpákat.

## Slide 8
Okosotthon Modell Vezérlése és Alkatrészei
  A rendszer áramellátásához egy ESP32 WROOM mikrokontrollert választottam.
  Mozgásérzékeléshez a PIRMINI-3 Mini PIR mozgásérzékelő szenzort használtam.
  Világításhoz 12V-on működő LED-eket rendeltem.
  A TV és főzőlap bekapcsolása által generált energiafelvételt kapcsolók reprezentálják.

## Slide 9
Implementációs Kihívások és Kompromisszumok
  Probléma: a 3V-os mozgásérzékelő kimeneti feszültsége és a 12V-os LED-ek névleges feszültsége közötti eltérés.
  Transzformátor helyett reléket vezettem be a rendszerbe, de az ESP32 áramerőssége (500 mA) nem volt elegendő.
  A feszültségátalakítás jelentős áramot igényelt, így a relé nem tudott áramot továbbítani.
  Kompromisszumos megoldás: a LED közvetlenül a mozgásérzékelő szenzor kivezető lábára kapcsolva, gyenge fényerővel.

## Slide 10
Fényérzékelés és Rendszer Kialakítása
  Fényérzékeléshez fotorezisztort (fényellenállást) használtam, hogy a lámpák csak sötétedéskor kapcsoljanak fel.
  A fotorezisztor befolyásolja az ESP áramleadását: ha elegendő fény van, 3V, ha nincs, 1.3V körüli feszültség.
  Az ESP a bemeneti lábára érkező feszültség alapján ad jelet (3.3V-ot) a PIR szenzoroknak.
  A kábelek összekötésére jumper kábeleket, a jelek elosztására és a fotorezisztorhoz Breadboard-ot használtam.